## TB_DANH_MUC_THANH_PHAM
RANGE_TB_DANH_MUC_THANH_PHAM
MA_THANH_PHAM | TEN_THANH_PHAM | DVT | XOA_SUA
HH-01A | DÂY CHÌ TRUNG THẾ | 0
HH-01A-001 | Dây chì 1K, dài 584 mm | Sợi
HH-01A-002 | Dây chì 2K, dài 584 mm | Sợi
HH-01A-003 | Dây chì 3K, dài 584 mm | Sợi
HH-01A-004 | Dây chì 4K, dài 584 mm | Sợi
HH-01A-005 | Dây chì 5K, dài 584 mm | Sợi
HH-02A | DAO CÁCH LY 3 PHA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | 0
HH-02A-001 | Tủ điều khiển DS 3P, tại chỗ. | Cái
HH-02A-002 | Tủ điều khiển DS 3P, tại chỗ và từ xa | Cái
HH-02A-003 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, 2 phương, lắp trên 1 trụ, polymer, điều khiển từ xa, ngoài trời. | Bộ
HH-02A-004 | Dao cách ly 3P - 630 A - 35 kV - 200 kV BIL, 2 phương, lắp trên 1 trụ, polymer, điều khiển từ xa, ngoài trời, | Bộ
HH-02A-005 | Dao cách ly mở ngang 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, polymer, điều khiển từ xa, ngoài trời. | Bộ
HH-03A | CẦU CHÌ TỰ RƠI TRUNG THẾ | 0
HH-03A-001 | FCO 100 A - 24 kV - 125 kV BIL, sứ (không bass) | Cái
HH-03A-002 | FCO 200 A - 24 kV - 125 kV BIL, sứ (không bass) | Cái
HH-03A-003 | FCO 100 A - 27 kV - 150k kV BIL, sứ (không bass) | Cái
HH-03A-004 | FCO 200 A - 27 kV - 150 kV BIL, sứ (không bass) | Cái
HH-03A-005 | FCO 100 A - 35 kV - 170 kV BIL, sứ (không bass) | Cái
HH-04A | CHỐNG SÉT | Cái
HH-04A-001 | LA 12 kV - MCOV 10,2 - 10 kA | Cái
HH-04A-002 | LA 18 kV - MCOV 15,3 - 10 kA | Cái
HH-04A-003 | LA 21 kV - MCOV 17,0 - 10 kA | Cái
HH-04A-004 | LA 24 kV - MCOV 19,5 - 10 kA | Cái
HH-04A-005 | LA 42 kV - MCOV 34 - 10 kA | Cái
HH-05A | DAO CÁCH LY 1 PHA | 0
HH-05A-001 | Ống chì tụ bù 100 A - 24 kV | Cái
HH-05A-002 | LTD 800 A - 38,5 kV - 200 kV BIL - 120kN (không cosse) | Cái
HH-05A-003 | Dao cách ly 1P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, sứ gốm, ngoài trời | Cái
HH-05A-004 | Dao cách ly 1P 800 A - 24 kV - 150 kV BIL, sứ gốm, ngoài trời | Cái
HH-05A-005 | Dao cách ly 1P 630 A - 35 kV - 170 kV BIL, sứ gốm, ngoài trời | Cái
HH-06A | DAO CÁCH LY 3 PHA OUTDOOR | 0
HH-06A-001 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, lắp phương đứng trên 1 trụ, sứ gốm, ngoài trời | Bộ
HH-06A-002 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, lắp phương đứng, lắp trên 2 trụ (tâm 1,4 m), sứ gốm, ngoài trời | Bộ
HH-06A-003 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, 2 phương, lắp trên 1 trụ, sứ gốm, ngoài trời | Bộ
HH-06A-004 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, 2 phương, lắp trên 2 trụ (tâm 1,4 m), sứ gốm, ngoài trời | Bộ
HH-06A-005 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, 2 phương, lắp trên 2 trụ (tâm 2,0 m), sứ gốm, ngoài trời | Bộ
HH-07A | DAO CÁCH LY 3 PHA INDOOR | 0
HH-07A-001 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 125 kV BIL, không bệ chì, trong nhà | Bộ
HH-07A-002 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV - 125 kV BIL, có bệ chì, trong nhà | Bộ
HH-07A-003 | Dao cách ly 3P - 630 A - 24 kV, có bệ chì - liên động chì, trong nhà | Bộ
HH-07A-004 | Bộ sào thao tác dao cách ly trong nhà dài 3 m | Bộ
HH-07A-005 | Bộ sào thao tác dao cách ly trong nhà có bệ chì liên động dài 3 m | Bộ
HH-08A | LBS DẦU | 0
HH-08A-001 | Dao cắt có tải trong dầu 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, polymer, ngoài trời | Bộ
HH-08A-002 | Dao cắt có tải trong dầu 3P - 630 A - 35 kV - 200 kV BIL, polymer, ngoài trời | Bộ
HH-08A-003 | Dao cách ly mở ngang cắt có tải 3P - 630 A - 24 kV - 150 kV BIL, polymer, ngoài trời | Bộ
HH-09A | CÁCH ĐIỆN ĐỨNG | 0
HH-09A-001 | Kẹp sứ thanh cái | Cái
HH-09A-002 | Cách điện đỡ 24 kV, epoxy | Cái
HH-09A-003 | Cách điện đỡ 35 kV, epoxy | Cái
HH-09A-004 | Chuỗi treo 24 kV - 70 kN, polymer | Cái
HH-09A-005 | Chuỗi treo 35 kV - 70 kN, polymer | Cái
HH-10A | MÁY BIẾN DÒNG TRUNG THẾ | 0
HH-10A-001 | CT 24 kV - (5-10)/5 A - CCX 0,5 - 15 VA - Loại khô | Cái
HH-10A-002 | CT 24 kV - (10-20)/5 A CCX 0,5 - 15 VA - Loại khô | Cái
HH-10A-003 | CT 24 kV - (15-30)/5 A CCX 0,5 - 15 VA - Loại khô | Cái
HH-10A-004 | CT 24 kV - (20-40)/5 A CCX 0,5 - 15 VA - Loại khô | Cái
HH-10A-005 | CT 24 kV - (25-50)/5 A CCX 0,5 - 15 VA - Loại khô | Cái
HH-11A | MÁY BIẾN THẾ TRUNG THẾ | 0
HH-11A-001 | PT 8400/100V - CCX 0.5 - 50VA - Loại khô | Cái
HH-11A-002 | PT 8400/100V - CCX 0.5 - 100VA - Loại khô | Cái
HH-11A-003 | PT 8400/120V - CCX 0.5 - 50VA - Loại khô | Cái
HH-11A-004 | PT 8400/120V - CCX 0.5 - 100VA - Loại khô | Cái
HH-11A-005 | PT 8660/100V - CCX 0.5 - 50VA - Loại khô | Cái
HH-12A | MÁY ÁP CẤP NGUỒN | 0
HH-12A-001 | Máy BACN 1P, 1 sứ, 8600 V/220 V - 50 VA, loại khô | Cái
HH-12A-002 | Máy BACN 1P, 1 sứ, 8600 V/220 V - 100 VA, loại khô | Cái
HH-13A | MÁY BIẾN DÒNG HẠ THẾ | 0
HH-13A-001 | CT 0,6 kV - 75/5 A - CCX 0,5 - 5 VA, W1=2 | Cái
HH-13A-002 | CT 0,6 kV - 100/5 A - CCX 0,5 - 5 VA, W1=1 | Cái
HH-13A-003 | CT 0,6 kV - 150/5 A - CCX 0,5 - 5 VA, W1=1 | Cái
HH-13A-004 | CT 0,6 kV - 200/5 A - CCX 0,5 - 5 VA, W1=1 | Cái
HH-13A-005 | CT 0,6 kV - 250/5 A - CCX 0,5 - 5 VA, W1=1 | Cái
HH-14A | GIÁ ĐỠ LBS, RECLOSER | 0
HH-14A-001 | Cosse đồng LBS, hình L | Cái
HH-14A-002 | Cosse đồng Recloser 24 | Cái
HH-14A-003 | LBS 630A - 24KV - SF6 thao tác bằng sào | Cái
HH-14A-004 | LBS 630A - 24KV - SF6 thao tác từ xa, bao gồm giá lắp | Cái
HH-14A-005 | Bộ kết nối 61850 | Bộ
HH-15A | CHÌ LÁ VÀ CẦU DAO HẠ THẾ | 0
HH-15A-001 | Chì lá 100A | Cái
HH-15A-002 | Chì lá 125A | Cái
HH-15A-003 | Chì lá 150A | Cái
HH-15A-004 | Chì lá 200A | Cái
HH-15A-005 | Chì lá 250A | Cái
HH-16A | MCB TUẤN ÂN | 0
HH-16A-001 | MCB 1P - 10 A - 6 kA, loại C | Cái
HH-16A-002 | MCB 1P - 16 A - 6 kA, loại C | Cái
HH-16A-003 | MCB 1P - 20 A - 6 kA, loại C | Cái
HH-17A | MCCB VÀ PHỤ KIỆN | 0
HH-17A-001 | Busbar dùng cho MCCB 80A - 250A | Bộ
HH-17A-002 | Busbar dùng cho MCCB 400A - 630A | Bộ
HH-17A-003 | Busbar dùng cho MCCB 2 cực 75A-125A | Bộ
HH-17A-004 | Busbar dùng cho MCCB 2 cực 80A - 250A | Bộ
HH-17A-005 | Chắn pha dùng cho MCCB 100A - 630A | Cái
HH-18A | PHỤ KIỆN TREO CÁP ABC | 0
HH-18A-001 | Móc treo cáp ABC 4 x 25 mm2 | Cái
HH-18A-002 | Móc treo cáp ABC 4 x 35 mm2 | Cái
HH-18A-003 | Móc treo cáp ABC 4 x 50 mm2 | Cái
HH-18A-004 | Móc treo cáp ABC 4 x 70 mm2 | Cái
HH-18A-005 | Móc treo cáp ABC 4 x 95 mm2 | Cái
HH-19A | NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN | 0
HH-19A-001 | Nối bọc IPC 16 - 95, vỏ cách điện dày 1 - 3 mm, 4 - 16 / 16 - 95, 1 bu lông M8 nhựa | Cái
HH-19A-002 | Nối bọc IPC 35 - 95, vỏ cách điện dày 1 - 3 mm, 6 - 35 / 16 - 95, 1 bu lông M8 nhựa | Cái
HH-19A-003 | Nối bọc IPC 70 - 95, vỏ cách điện dày 1 - 3 mm, 6 - 70 / 25 - 95, 1 bu lông M10 nhựa | Cái
HH-19A-004 | Nối bọc IPC 95 - 95, vỏ cách điện dày 1 - 3 mm, 6 - 95 / 25 - 95, 2 bu lông M8 nhựa | Cái
HH-19A-005 | Nối bọc IPC 120 - 120, vỏ cách điện dày 1 - 3 mm, 6 - 120 /25 - 120, 2 bu lông M8 nhựa | Cái
HH-20A | PHỤ KIỆN TRUNG THẾ CHO CÁP BỌC | 0
HH-20A-001 | Mỏ phóng sắt | Cái
HH-20A-002 | Bar tiếp địa nhôm | Cái
HH-20A-003 | Kẹp đấu rẽ TA-CDB 86 34G28 - 35mm2 | Cái
HH-21A | ỐNG NỐI CÁCH ĐIỆN | 0
HH-21A-001 | Ống nối MJPT 10 - 10 | Cái
HH-21A-002 | Ống nối MJPT 10 - 16 | Cái
HH-21A-003 | Ống nối MJPT 16 - 16 | Cái
HH-21A-004 | Ống nối MJPT 25 - 25 | Cái
HH-21A-005 | Ống nối MJPT 25 - 35 | Cái
HH-22A | TỦ HỢP BỘ MÁY CẮT HẠ THẾ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | 0
HH-22A-001 | Tủ hợp bộ hạ thế kiểm soát MBA và điều khiển từ xa, ACB 3P - 630 A, 4 MCCB 3P - 160 A, lắp treo trụ, không kiểm soát xuất tuyến. | Tủ
HH-22A-002 | Tủ hợp bộ máy cắt kiểm soát MBA và điều khiển từ xa, ACB 3P - 630 A, 4 MCCB 3P - 160 A, lắp âm trụ, không kiểm soát xuất tuyến | Tủ
HH-22A-003 | Tủ hợp bộ hạ thế kiểm soát MBA và điều khiển từ xa, ACB 3P - 630 A, 6 MCCB 3P - 100 A, lắp treo trụ, không kiểm soát xuất tuyến. | Tủ
HH-22A-004 | Tủ hợp bộ hạ thế kiểm soát MBA và điều khiển từ xa, ACB 3P - 630 A, 6 MCCB 3P - 100 A, lắp âm trụ, không kiểm soát xuất tuyến. | Tủ
HH-22A-005 | Tủ hợp bộ hạ thế kiểm soát MBA và điều khiển từ xa, ACB 3P - 630 A, 4 MCCB 3P - 160 A, lắp treo trụ, kiểm soát xuất tuyến. | Tủ
HH-23A | HỘP PHÂN PHỐI, HỘP CHIA DÂY | 0
HH-23A-001 | Hộp phân phối nhỏ không phụ kiện | Cái
HH-23A-002 | Hộp phân phối nhỏ 6 MCB (boulon vis xi niken) | Cái
HH-23A-003 | Hộp phân phối nhỏ 9 MCB (boulon vis xi niken) | Cái
HH-23A-004 | Hộp phân phối nhỏ 6 MCB (boulon vis inox) | Cái
HH-23A-005 | Hộp phân phối nhỏ 9 MCB (boulon vis inox) | Cái
HH-24A | PHỤ KIỆN CÁP NGẦM TRUNG THẾ ( Polymer Alpha ) | 0
HH-24A-001 | Băng keo cách điện 9 mét | Cuộn
HH-24A-002 | Băng keo cách điện 11 mét | Cuộn
HH-24A-003 | Đầu ra cáp ngầm 3P, 24Kv, 35 - 50mm2, indoor | Bộ
HH-24A-004 | Đầu ra cáp ngầm 3P, 24Kv, 70 - 120mm2, indoor | Bộ
HH-24A-005 | Đầu ra cáp ngầm 3P, 24Kv, 150 - 240mm2, indoor | Bộ
HH-25A | HỘP ĐIỆN KẾ NHỰA PVC | 0
HH-25A-001 | Nắp đậy điện kế 2 dây | Cái
HH-25A-002 | Bảng đơn gắn điện kế 2 dây | Cái
HH-25A-003 | Bảng đôi gắn điện kế 2 dây - ngắn | Cái
HH-25A-004 | Bảng đôi gắn điện kế 2 dây - dài. | Cái
HH-25A-005 | Đế sau bảng đôi gắn điện kế 2 dây - ngắn | Cái
HH-26A | HỘP ĐIỆN KẾ NHỰA UPVC - KHÔNG PHỤ KIỆN | 0
HH-26A-001 | Hộp 1 điện kế 1P- UPVC, điện kế điện tử (boulon vis xi niken) | Cái
HH-26A-002 | Hộp 2 điện kế 1P- UPVC, điện kế điện tử (boulon vis xi niken) | Cái
HH-26A-003 | Hộp 4 điện kế 1P- UPVC, điện kế điện tử (boulon vis xi niken) | Cái
HH-26A-004 | Hộp 1 điện kế 1P- UPVC, điện kế điện tử (boulon vis inox) | Cái
HH-26A-005 | Hộp 2 điện kế 1P- UPVC, điện kế điện tử (boulon vis inox) | Cái
HH-27A | HỘP ĐIỆN KẾ COMPOSITER - KHÔNG PHỤ KIỆN | 0
HH-27A-001 | Hộp 1 điện kế cơ, 1 pha - Compositer (boulon vis xi niken) | Cái
HH-27A-002 | Hộp 2 điện kế cơ, 1 pha - Compositer (loại nhỏ,boulon vis xi niken) | Cái
HH-27A-003 | Hộp 4 điện kế cơ, 1 pha - Compositer (loại nhỏ, boulon vis xi niken) | Cái
HH-27A-004 | Hộp 6 điện kế cơ, 1 pha - Compositer (boulon vis xi niken) | Cái
HH-27A-005 | Hộp 1 điện kế cơ, 3 pha - Compositer (boulon vis xi niken) | Cái
HH-28A | PHỤ KIỆN TREO HỘP ĐIỆN KẾ | 0
HH-28A-001 | Phụ kiện treo hộp 1 công tơ điện tử 1 pha lên xà | Bộ
HH-28A-002 | Phụ kiện treo hộp 1 công tơ điện tử 1 pha lên trụ | Bộ
HH-28A-003 | Phụ kiện treo hộp 1 công tơ 1 pha lên xà | Bộ
HH-28A-004 | Phụ kiện treo hộp 1 công tơ 1 pha lên trụ | Bộ
HH-28A-005 | Phụ kiện treo hộp 1 công tơ 1 pha lên tường | Bộ
HH-29A | VẬT TƯ LẮP ĐIỆN KẾ | 0
HH-29A-001 | Vỏ nhựa MCB 2 pha | Cái
HH-29A-002 | Vỏ nhựa MCB 3 pha | Cái
HH-29A-003 | Chì lá 60A cầu chì cá | Cái
HH-29A-004 | Chì lá 100 A cầu chì cá | Cái
HH-29A-005 | Cầu chì cá 60A | Cái
HH-30A | CHỤP CÁCH ĐIỆN | 0
HH-30A-001 | Nắp chụp LA màu xám | Cái
HH-30A-002 | Nắp chụp đầu trên FCO màu xám | Cái
HH-30A-003 | Nắp chụp đầu trên LBFCO màu xám | Cái
HH-30A-004 | Nắp chụp đầu dưới FCO, LBFCO màu xám | Cái
HH-30A-005 | Nắp chụp TU màu xám | Cái
HH-31A | COSSE ÉP ĐỒNG NHÔM | 0
HH-31A-001 | Cosse ép Cu-Al 16mm2-N-TA dài 45mm chiều dài ép dây 21mm | Cái
HH-31A-002 | Cosse ép Cu-Al 16mm2-N-TA dài 52mm chiều dài ép dây 28mm | Cái
HH-31A-003 | Cosse ép Cu-Al 25mm2-N-TA dài 45mm chiều dài ép dây 21mm | Cái
HH-31A-004 | Cosse ép Cu-Al 25mm2-N-TA dài 52mm chiều dài ép dây 28mm | Cái
HH-31A-005 | Cosse ép Cu-Al 35mm2-N-TA dài 51mm chiều dài ép dây 23mm | Cái
HH-32A | TỦ ĐIỆN HẠ THẾ COMPOSITER ( Polymer Alpha ) | 0
HH-32A-001 | Tủ điện compositer H500* W300 * D200 | 0
HH-32A-002 | Tủ điện compositer H630* W450 * D420 | 0
HH-32A-003 | Tủ điện compositer H630* W900 * D420 | 0
HH-32A-004 | Tủ điện compositer H760* W500 * D340 | 0
HH-32A-005 | Tủ điện compositer H800* W380 * D300 | 0
HH-32A-006 | Tủ điện compositer H920* W460 * D420 | 0
HH-32A-007 | Tủ điện compositer H990* W500 * D340 | 0
HH-32A-008 | Tủ điện compositer H1000* W400 * D300 | 0
HH-32A-009 | Tủ điện compositer H1050* W600 * D400 | 0
HH-32A-010 | Tủ điện compositer H1200* W500 * D320 | 0
HH-32A-011 | Tủ điện compositer H1250* W600 * D450 | 0
HH-32A-012 | Tủ điện compositer H1250* W600 * D500 | 0
HH-32A-013 | Tủ điện compositer H1400*W1200 * D400 | 0
HH-32A-014 | Tủ điện compositer H1400*W600 * D400 | 0
HH-33A | NỐI ÉP ĐỒNG NHÔM - TUẤN ÂN | 0
HH-33A-001 | Nối ép đồng nhôm WR-159 | Cái
HH-33A-002 | Nối ép đồng nhôm WR-259 | Cái
HH-33A-003 | Nối ép đồng nhôm WR-279 | Cái
HH-33A-004 | Nối ép đồng nhôm WR-379 | Cái
HH-33A-005 | Nối ép đồng nhôm WR-399 | Cái
HH-34A | KHÁNH TREO CÁP & ĐÀ COMPOSITER ( Polymer Alpha ) | 0
HH-34A-001 | Dây buộc cáp | Sợi
HH-34A-002 | Ty cách điện đứng HDPE | Cái
HH-34A-003 | Khánh định vị phân pha | Cái
HH-34A-004 | Giá treo khánh định vị bao bồm kẹp dây trung tính và móc | Bộ
HH-34A-005 | Thanh chống lắc trọn bộ | Bộ
HH-34A-006 | Giá đỡ trụ góc | Cái
HH-34A-007 | Giá đừng dây | Cái
HH-34A-008 | Cách điện đứng HDPE, không ty | Cái
HH-34A-009 | Đà chữ A, Compositer | Cái
HH-34A-010 | Đà chữ I, Compositer | Cái
HH-34A-011 | Thanh chống V, Compositer | Cái
HH-35A | KẸP AC | 0
HH-35A-001 | Kẹp AC 25 - 35 , 1 boulon | Cái
HH-35A-002 | Kẹp AC 25 - 70 , 2 boulon | Cái
HH-35A-003 | Kẹp AC 25 - 70 , 3 boulon | Cái
HH-35A-004 | Kẹp AC 25 - 150 , 2 boulon | Cái
HH-35A-005 | Kẹp AC 25 - 150 , 3 boulon | Cái
HH-36A | PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0
HH-36A-001 | Kẹp dừng 25 - 70mm2, loại cong 2U | Cái
HH-36A-002 | Kẹp dừng 25 - 120mm2, loại cong 3U | Cái
HH-36A-003 | Kẹp dừng 25 - 240mm2, loại cong 3U | Cái
HH-37A | ỐNG NỐI SỬ DỤNG CHO DÂY NHÔM | 0
HH-37A-001 | Ống nối ON-AL 35mm2 dài 130mm | Ống
HH-37A-002 | Ống nối ON-AL 50mm2 dài 180mm | Ống
HH-37A-003 | Ống nối ON-AL 70mm2 dài 230mm | Ống
HH-38A | KẸP QUAI | 0
HH-38A-001 | Kẹp quai 2/0 lọai ty, trung thế | Cái
HH-38A-002 | Kẹp quai 4/0 lọai ty, trung thế | Cái
HH-38A-003 | Kẹp quai 150-240mm2 loại ty, trung thế | Cái
HH-39A | HOTLINE | 0
HH-39A-001 | Hotline 2/0 | Cái
HH-39A-002 | Hotline 4/0 | Cái
HH-40A | COSSE ÉP SỬ DỤNG VỚI DÂY ĐỒNG ( có Compound) | 0
HH-40A-001 | Cosse ép Cu 16mm2-N dài 45mm chiều dài ép dây 21mm | Cái
HH-40A-002 | Cosse ép Cu 16mm2-N dài 52mm chiều dài ép dây 28mm | Cái
HH-40A-003 | Cosse ép Cu 25mm2-N dài 45mm chiều dài ép dây 21mm | Cái
HH-40A-004 | Cosse ép Cu 25mm2-N dài 52mm chiều dài ép dây 28mm | Cái
HH-40A-005 | Cosse ép Cu 35mm2-N dài 51mm chiều dài ép dây 23mm | Cái
HH-41A | ỐNG NỐI SỬ DỤNG CHO CÁP ĐỒNG | 0
HH-41A-001 | Ống nối ON - Cu 38mm2 dài 80mm | Ống
HH-41A-002 | Ống nối ON - Cu 50mm2 dài 130mm | Ống
HH-42A | COSSE ÉP SỬ DỤNG VỚI DÂY NHÔM | 0
HH-42A-001 | Cosse ép AL 35mm2-N | Cái
HH-42A-002 | Cosse ép AL 50mm2-N | Cái
HH-43A | COSSE ÉP SỬ DỤNG VỚI DÂY ACSR | 0
HH-43A-001 | Cosse ép ACSR 50mm2-N | Cái
HH-43A-002 | Cosse ép ACSR 70mm2-N | Cái
HH-43A-003 | Cosse ép ACSR 95mm2-N | Cái
HH-44A | ỐNG NỐI LÈO SỬ DUNG CHO DÂY NHÔM | 0
HH-44A-001 | Ống nối OL-AL 35mm2 dài 130mm | Cái
HH-44A-002 | Ống nối OL-AL 50mm2 dài 130mm | Cái
HH-45A | ỐNG NỐI DÂY NHÔM LÕI THÉP | 0
HH-45A-001 | Ống nối ON-ACSR 35mm2 (ống nhôm dài 390mm, ống sắt dài 120mm) | Cái
HH-45A-002 | Ống nối ON-ACSR 50mm2 (ống nhôm dài 390mm, ống sắt dài 120mm) | Cái
HH-45A-003 | Ống nối ON-ACSR 70mm2 (ống nhôm dài 450mm, ống sắt dài 130mm) | Cái
HH-46A | ỐNG NỐI LÈO DÂY NHÔM LÕI THÉP (có Compound) | 0
HH-46A-001 | Ống nối OL-ACSR 35mm2 dài 130mm | Cái
HH-46A-002 | Ống nối OL-ACSR 50mm2 dài 130 mm | Cái
HH-46A-003 | Ống nối OL-ACSR 70mm2 dài 130mm | Cái
HH-47A | GIÁP BUỘC, NÍU ( Polymer Alpha ) | 0
HH-47A-001 | Giáp níu dây trần ADG0840, dài 625mm, 8,38 ÷ 9,02mm (35mm2) | Sợi
HH-47A-002 | Giáp níu dây trần ADG0940, dài 700mm, 9,40 ÷ 9,80mm (50mm2) | Sợi
HH-48A | TRANG CỤ AN TOÀN VÀ THI CÔNG | 0
HH-48A-001 | Sào tiếp địa 2.4 mét | Bộ
HH-48A-002 | Sào thao tác trung thế dài 4.8 mét | Cây
HH-48A-003 | Đầu tiếp địa cố định hạ thế IPC, cách điện dày 1-3mm, 50-120mm2 | Cái